附件2：1.年度服务费报价

| 序号 | 设备/名称 | 规格/型号 | 单位 | 数量 | 单台限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气能热泵 | 10P | 台 | 20 | 1400.00 |
| 2 | 增压（循环）水泵 | 2.2KW-7.5KW | 台 | 14 | 850.00 |
| 3 | 保温水泵 | 5T-40T | 台 | 10 | 500.00 |
| 4 | 智能控制柜 | 20KW-50KW | 套 | 7 | 550.00 |
|  |  |  | 合计 |  | 48750 |

2.常用零配件报价

| 序号 | 零配件名称 | 规格型号 | 单位 | 限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 蒸发器 | 10P | 套 | 3450 |
| 2 | 蒸发器 | 20P | 套 | 4150 |
| 3 | 节流阀 | DN32 | 个 | 580 |
| 4 | 节流阀 | DN50 | 个 | 780 |
| 5 | 压缩机 | ZR61KC-TFD-522 | 套 | 3250 |
| 6 | 储液器 | 10P | 套 | 420 |
| 7 | 储液器 | 20P | 套 | 585 |
| 8 | 四通阀 | 10P | 套 | 520 |
| 9 | 四通阀 | 20P | 套 | 850 |
| 10 | 膨胀阀 | DPF1.3-4.5c | 套 | 485 |
| 11 | 主板 | RS1302 | 套 | 1450 |
| 12 | 控制面板 | KFXRS-40/38II | 套 | 860 |
| 13 | 压力调节阀 | 2.6Mpa | 套 | 515 |
| 14 | 变压器 | 12V 800mA | 只 | 120 |
| 15 | 换热器 | 5P | 套 | 3250 |
| 16 | 风扇电机 | 250-6 | 套 | 1250 |
| 17 | 气液分离器 | 10P | 套 | 485 |
| 18 | 气液分离器 | 20P | 套 | 685 |
| 19 | 压力控制器 | HS110 | 套 | 240 |
| 20 | 压力表 | 1.6Kpa | 只 | 85 |
| 21 | 回水补水装置 | K80 | 套 | 420 |
| 22 | 冷水补水装置 | 8805A | 套 | 295 |
| 23 | 水泵 | 1.5-2.2KW | 台 | 1650 |
| 24 | 水泵电机维修 | 1.5-4.0KW | 台 | 600 |
| 25 | 电动蝶阀 | DN40 | 台 | 560 |
| 备注：以上报价含运输费、安装调试费、税费等一切费用，如所需材料不在此报价表内应随行就市，不得高于市场价；以上配件质保期至少1年，一年内如出现故障免费换新。 |  |  |  |  |