《建筑与市政工程市政工程施工员》

考试大纲（试用）

专业知识  （建议面授学时：50学时）

第一章 建设法律法规（权重20%）

了解：建设法规的调整对象、建设法规体系；建筑安全生产管理的有关规定；《建筑法》关于质量管理的规定；《安全生产法》关于生产经营单位安全生产保障的有关规定、安全生产监督管理的有关规定、安全事故应急救援与事故调查处理的规定。

熟悉：建设法规的概念；《建筑法》关于建设许可与建筑工程承包的有关规定；《安全生产法》关于从业人员的权利和义务的有关规定；《劳动法》 关于劳动安全卫生的有关规定；《环境保护法》关于排放污染物的有关规定；《民用建筑节能条例》关于对建设单位、设计单位、监理单位要求及违反规定处罚的有关规定；《建筑工程安全生产管理条例》关于施工单位的安全责任的有关规定。

掌握：《建筑法》关于从业资格的有关规定；《劳动合同法》关于劳动合同的有关规定；《环境保护法》关于违反污染物排放规定的法律责任；《民用建筑节能条例》关于节能建筑概念、施工单位要求及违反规定的处罚的有关规定；《建设工程质量管理条例》关于施工单位的质量责任和义务的有关规定。

第二章  建筑材料（权重20%）

了解：建筑钢材冲击韧性、硬度等性质；石灰、建筑石膏的应用；硅酸盐水泥的生产；混凝土的分类与品种；建筑砂浆与墙体材料的品种；防水涂料主要品种；建筑装饰涂料；材料的吸声性能； 建筑节能材料的应用。

熟悉：常用建筑钢材的分类 ；石灰、建筑石膏的技术标准；硅酸盐水泥熟料的矿物组成及其作用；水泥的验收与保管；外加剂与掺合料； 砌墙砖、砌块；建筑密封材料主要品种、特性；建筑装饰材料的质量要求；绝热、防腐及吸（隔）声材料的特性。

掌握：常用建筑钢材的力学工艺性能及常用建筑钢材的品种； 石灰、建筑石膏的生产和品种、主要技术性质；通用硅酸盐水泥的品种，定义，技术要求，应用特性；混凝土的质量要求和应用；砌筑砂浆的技术性质；防水卷材主要品种、特性；建筑装饰材料的主要品种与技术性能；绝热、防腐及吸（隔）声材料的品种。

第三章   建筑识图与构造（权重 30%）

了解：图幅、标题栏与会签栏、字体等制图的基本知识；剖面图和断面图的基本概念；房屋建筑工程图的分类；施工图首页的内容；建筑总平面图的形成和用途；基础的类型和构造。

熟悉：图线、比例、标高符号、材料图例；剖面图和断面图的区别、画剖面图的注意事项；建筑总平面图常用图例符号；建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的形成和作用；地下室的构造；地坪与楼地面的构造；钢筋混凝土楼梯构造；平屋顶防水；屋顶的保温与隔热；变形缝种类及构造。

掌握：尺寸标注、索引符号与详图符号、定位轴线及其它常用符号；剖面图的表达方式、剖面图和断面图的种类及画法；建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的内容及图示方法；建筑结构施工图的主要内容及识读；墙体的类型及要求；墙体的基本构造和装修构造；钢筋混凝土楼板；楼梯组成及类型。

第四章   建筑结构基础知识（权重 5%）

了解：预应力混凝土的基本概念； 钢结构的基本结构形式；重力式挡土墙的组成与构造。

熟悉：建筑结构荷载和结构类型；建筑结构的可靠性要求；震级及地震烈度和抗震设防；建筑地基基本知识； 结构的受力特点和构造要求；砌体结构抗震构造措施；钢筋混凝土梁板柱墙的构造要求；多层钢筋混凝土框架结构的抗震构造措施。

第五章   建筑施工工艺与项目管理（权重 20%）

了解：施工项目管理的概念；施工项目管理的组织形式；施工项目现场安全控制、施工项目成本的构成和控制措施；施工合同的订立及履行、施工合同的变更、终止和争议解决；施工索赔概念； 工程管理信息系统的功能、工程管理信息化。

熟悉：脚手架常见类型和应用；模板工程基本施工方法；钢结构安装工艺流程；建设工程合同的概念和种类、施工合同的特点；建设项目的基本建设程序；施工项目基本施工程序；施工项目质量控制、施工项目进度控制、施工项目现场管理内容；施工项目对环境影响的主要因素和基本环保措施；施工项目竣工验收的条件和标准、工程项目竣工资料。

掌握：砖砌体砌筑工艺；钢筋工程基本施工方法；钢结构的加工和连接方法；施工项目竣工验收的管理程序和准备。

第六章  计算机基础（权重 5%）

了解： 计算机基础知识及Word 、Excel 、PowerPoint三种常用办公软件的应用。

专业技能（建议面授学时：70学时）

第一章  市政工程施工图（权重 4%）

了解：交通工程图识读

熟悉：桥梁工程图组成与识读，排水管道工程图与识读、市政工程施工图图例

掌握：道路工程图组成与识读

第二章  市政工程施工测量（权重 4%）

了解：施工测量的概念和任务；全站型电子速测仪；测量仪器的管理和保养；路线测量概述、路线工程测量的基本过程；隧道工程的施工测量放线。

熟悉：水准测量的仪器和工具、角度测量的仪器和工具；桥梁的施工测量放线；管道工程的施工测量放线。

掌握：施工测量的内容；水准仪的使用；经纬仪的安置和使用；道路工程的定位与施工测量。

第三章  城市道路工程施工（权重 15%）

了解：筑路用土的分类和特性、石方路基施工、路基土方施工与机械选用；沥青路面施工机械、水泥混凝土路面施工机械；路缘石施工概述、人行道施工概述、雨水口施工概述；挡土墙施工概述、挡土墙施工程序及工艺。

熟悉：路基施工前的准备工作；路基整修、构筑物处理、常用机械简介；沥青混凝土路面结构；路缘石施工程序及工艺；人行道施工程序和工艺；雨水口施工程序和工艺。

掌握：路基概念和作用、路基横断面基本形式、路基的施工放样；填方路基施工；挖方路基施工；路面基本知识、沥青混凝土面层施工；水泥混凝土路面结构、水泥混凝土面层施工。

第四章  城市桥梁工程施工（权重 15%）

了解：桥梁工程主要名词术语；钢结构构件的安装及构配件材料，制作要求；石砌墩台施工、板式橡胶支座的构造与施工、盆式橡胶支座的构造与施工；简支梁桥分类、人行道、栏杆及护栏施工、伸缩缝装置施工、锥坡施工，桥头搭板施工。

熟悉：桥梁的组成；混凝土的制备、混凝土的运输、混凝土质量的检查、混凝土冬期施工。钢材的储存、钢结构加工制作、钢结构的防腐与涂饰、支架概述和主要构配件；现浇钢筋混凝土墩台施工；预应力混凝土的定义及分类、夹具和锚具；构件的起吊、运输与安装、桥面铺装；防水及排水设施。

掌握：下部结构施工、上部结构施工；沉入桩施工、灌注桩施工工；模板工程；钢筋的类型、钢筋的加工、钢筋的连接方式；混凝土的浇筑和振捣；钢结构的连接；支架搭设；预应力混凝土施工工艺。

第五章  城市轨道交通与隧道工程施工（权重9%）

了解：深基坑支护概述、深基坑降水概述；隧道的定义、隧道的分类、隧道开挖施工技术概述；新奥法的概念和施工原则；盾构法的原理、盾构的组成。

熟悉：挡墙的类型；支撑（拉锚）的选型；集水井降水；隧道的构造；暗挖法的分类；矿山法的概念和施工特点、浅层暗挖法的概念；隧道施工辅助方法的分类及特点、盾构施工的一般知识，盾构施工工艺。

掌握：井点降水；明挖法分类、明挖顺作法、盖挖法。

第六章  城市管道工程及构筑物施工（权重9%）

了解：土方量计算；土方施工发生塌方与流砂的处理；燃气管道的分类与主要附件、城市燃气管道安装要求、城市热力管网的分类和主要附件；城市热力管道施工要求、牵引管施工技术；气动矛法简介。

熟悉：土方开挖的机械化施工，土方开挖的施工质量检查要求；常用管材与接口；排水检查井；顶管法施工技术；沉井施工。

掌握：沟槽断面形式，沟槽支撑，土方回填、下管与排管，稳管；无压管道的闭水试；现浇钢筋混凝土水池施工。

第七章  施工组织设计（权重17%）

了解：交通疏解方案；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围；单位工程施工组织设计编制案例。

熟悉：施工组织总设计、施工段落划分和施工顺序确定、施工机械选择；各项资源需用量计划的编制；危险性较大的分部分项工程范围。

掌握：单位工程施工组织设计、施工方案、施工进度计划编制、施工进度计划的表示方法、施工平面布置图、专项施工方案编制与审批程序、专项施工方案编制内容。

第八章  施工项目目标控制 （权重27%）

了解：质量的概念；施工项目质量的特点；施工项目质量控制系统的构成、建立与运行；施工项目质量政府监督的职能；质量管理体系文件的构成；影响进度管理的因素、影响施工项目进度控制的因素；市政工程定额的产生、形成和定额特点，《建设工程工程量清单计价规范》的含义，《计价规范》的主要内容，施工项目成本计划编制的方法，施工项目成本控制的步骤，施工项目成本分析的依据；施工安全管理体系，施工安全技术措施的编制要求，施工安全教育与培训的目标。

熟悉：质量管理的概念；质量控制原理，施工项目质量控制的对策，质量管理体系的八原则，质量管理体系的建立和运行，质量管理体系认证与监督；工程质量事故的特点；工程工期，时标网络图，施工项目进度控制概念；市政工程施工图预算的概念及作用；施工项目成本管理的任务，施工项目成本计划的编制依据，施工项目成本控制的依据；安全生产管理概述，安全生产方针，安全生产管理制度，施工安全技术措施概述，安全检查的注意事项，安全检查计分内容，部分施工机具安全防护，项目施工安全内业管理。

掌握：施工项目质量的影响因素，施工项目质量管理的基本原理；施工质量控制过程；施工质量计划编制；施工作业过程的质量控制；市政工程施工质量验收；建设工程项目质量政府监督的内容，施工项目质量政府监督验收；工程质量事故的分类；施工项目质量问题原因，施工项目质量问题调查分析，工程质量问题的处理方式和程序，工程质量事故处理的依据，工程质量事故处理方案的确定及鉴定验收。工程进度计划的分类，依次施工，平行施工，流水施工，双代号网络图，单代号网络图，施工项目进度控制的方法和措施，施工项目进度控制的内容，进度计划实施中的监测与分析，施工进度计划的调整；市政工程定额的分类，市政工程施工定额概述，市政工程预算定额概述，市政工程工程预算的分类、概念与作用；施工项目成本管理的措施，工程变更价款的确定程序，工程变更价款的确定方法，索赔费用的组成，索赔费用的计算方法，工程结算的方法，施工项目成本控制的方法，施工项目成本分析的方法；施工安全技术措施的主要内容，安全技术交底，施工安全教育与培训的重要性，施工安全教育主要内容；项目经理部安全检查的主要规定，安全检查评分方法，安全检查的类型，安全检查的主要内容；基础施工阶段安全防护，结构施工阶段安全防护，起重设备安全防护，季节施工安全防护，“三宝”、“四口”防护。