《建筑与市政工程土建质量员》

考试大纲（试用）

专业知识 （建议面授学时：50学时）

第一章 建设法律法规（权重20%）

了解：建设法规的调整对象、建设法规体系；建筑安全生产管理的有关规定；《建筑法》关于质量管理的规定；《安全生产法》关于生产经营单位安全生产保障的有关规定、安全生产监督管理的有关规定、安全事故应急救援与事故调查处理的规定。

熟悉：建设法规的概念；《建筑法》关于建设许可与建筑工程承包的有关规定；《安全生产法》关于从业人员的权利和义务的有关规定；《劳动法》 关于劳动安全卫生的有关规定；《环境保护法》关于排放污染物的有关规定；《民用建筑节能条例》关于对建设单位、设计单位、监理单位要求及违反规定处罚的有关规定；《建筑工程安全生产管理条例》关于施工单位的安全责任的有关规定。

掌握：《建筑法》关于从业资格的有关规定；《劳动合同法》关于劳动合同的有关规定；《环境保护法》关于违反污染物排放规定的法律责任；《民用建筑节能条例》关于节能建筑概念、施工单位要求及违反规定的处罚的有关规定；《建设工程质量管理条例》关于施工单位的质量责任和义务的有关规定。

第二章  建筑材料（权重20%）

了解：建筑钢材冲击韧性、硬度等性质；石灰、建筑石膏的应用；硅酸盐水泥的生产；

混凝土的分类与品种； 建筑砂浆与墙体材料的品种； 防水涂料主要品种； 建筑装饰涂料； 材料的吸声性能； 建筑节能材料的应用。

熟悉：常用建筑钢材的分类 ；石灰、建筑石膏的技术标准；硅酸盐水泥熟料的矿物组成及其作用；水泥的验收与保管；外加剂与掺合料； 砌墙砖、砌块； 建筑密封材料主要品种、特性；建筑装饰材料的质量要求；绝热、防腐及吸（隔）声材料的特性。

掌握：常用建筑钢材的力学工艺性能及常用建筑钢材的品种； 石灰、建筑石膏的生产和品种、主要技术性质；通用硅酸盐水泥的品种，定义，技术要求，应用特性；混凝土的质量要求和应用；砌筑砂浆的技术性质；防水卷材主要品种、特性；建筑装饰材料的主要品种与技术性能；绝热、防腐及吸（隔）声材料的品种。

第三章   建筑识图与构造（权重 30%）

了解：图幅、标题栏与会签栏、字体等制图的基本知识；剖面图和断面图的基本概念；房屋建筑工程图的分类；施工图首页的内容；建筑总平面图的形成和用途；基础的类型和构造。

熟悉：图线、比例、标高符号、材料图例；剖面图和断面图的区别、画剖面图的注意事项；建筑总平面图常用图例符号；建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的形成和作用；地下室的构造；地坪与楼地面的构造；钢筋混凝土楼梯构造；平屋顶防水；屋顶的保温与隔热；变形缝种类及构造。

掌握：尺寸标注、索引符号与详图符号、定位轴线及其它常用符号；剖面图的表达方式、剖面图和断面图的种类及画法；建筑平面图、建筑立面图、建筑剖面图、建筑详图的内容及图示方法；建筑结构施工图的主要内容及识读；墙体的类型及要求；墙体的基本构造和装修构造；钢筋混凝土楼板；楼梯组成及类型。

第四章   建筑结构基础知识（权重 5%）

了解：预应力混凝土的基本概念； 钢结构的基本结构形式；重力式挡土墙的组成与构造。

熟悉：建筑结构荷载和结构类型；建筑结构的可靠性要求；震级及地震烈度和抗震设防；建筑地基基本知识； 结构的受力特点和构造要求；砌体结构抗震构造措施；钢筋混凝土梁板柱墙的构造要求；多层钢筋混凝土框架结构的抗震构造措施。

第五章   建筑施工工艺与项目管理（权重 20%）

了解：施工项目管理的概念；施工项目管理的组织形式；施工项目现场安全控制、施工项目成本的构成和控制措施；施工合同的订立及履行、施工合同的变更、终止和争议解决；施工索赔概念； 工程管理信息系统的功能、工程管理信息化。

熟悉：脚手架常见类型和应用；模板工程基本施工方法；钢结构安装工艺流程；建设工程合同的概念和种类、施工合同的特点；建设项目的基本建设程序；施工项目基本施工程序；施工项目质量控制、施工项目进度控制、施工项目现场管理内容；施工项目对环境影响的主要因素和基本环保措施；施工项目竣工验收的条件和标准、工程项目竣工资料。

掌握：砖砌体砌筑工艺；钢筋工程基本施工方法；钢结构的加工和连接方法；施工项目竣工验收的管理程序和准备。

第六章  计算机基础（权重   5%）

了解： 计算机基础知识及Word 、Excel 、PowerPoint三种常用办公软件的应用。

专业技能（建议面授学时：70学时）

第一章 施工测量知识 （权重 5%）

了解：水准、距离、角度测量的要点。

熟悉：常用测量仪器的功能和使用、建筑的定位与放线、建筑变形观测。

掌握：基础施工、墙体施工、构件安装测量。

第二章 建筑工程施工工艺及质量标准 （权重35%）

了解：钢结构工程零部件加工。

熟悉：地基基础工程、土方工程、预应力工程、钢构件焊接、紧固件连接、厨房、卫生间防水。

掌握：桩基础、基坑工程、砌筑工程的组砌方法、施工工艺和技术要求、砌筑工程的质量控制、质量标准、模板工程、钢筋工程、混凝土工程、钢结构安装、钢结构涂装、屋面防水工程、地下防水工程。

第三章 建筑工程施工质量管理与控制 （权重30%）

了解：质量管理体系标准、施工质量控制的内容、方法和手段。

熟悉：建筑工程质量控制的基本原理、工程质量控制的基本原则、隐蔽工程验收、制订施工质量计划、进行施工质量交底、施工质量验收层次划分、施工质量资料的内容、收集及整理。

掌握：质量管理体制、质量管理制度、施工质量检查和质量记录、施工质量验收程序和组织、检验批的质量验收、分项工程质量验收、分部工程质量验收、单位工程竣工验收。

第四章 建筑工程施工质量问题的预防与处理 （权重 15%）

熟悉：施工质量问题产生的常见原因、施工质量问题的分析。

掌握：施工质量通病及预防、施工质量缺陷的处理、施工质量事故的处理。

第五章 工程质量抽样统计分析 （权重15%）

了解：抽样检验基本概念、施工质量抽样检验方案。

熟悉：质量数据的检验方法、工程质量常用统计分析方法。

掌握：质量数据分类、分布特征。